

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 21-12-2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ** : **Προμήθεια φορητών μονοφασικών αντλιών για έκτακτες ανάγκες και μεταγγίσεις δεξαμενών στις ΕΕΛ Μυτιλήνης**  **Αρ. πρωτ. 16040/21-12-2023** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **5** | **ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ 1Φ, P≥ 1,2kW, Hmax≥ 14m,Qmax≥ 30m3/h** | **380,00** | **1.900,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **1.900,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **323,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.223,00** |