ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 21/12/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια σταθμήμετρων πιεζομετρικών για Αντλιοστάσια Λυμάτων Μυτιλήνης και Καποδιστριακών Ενοτήτων. Αρ. πρωτ.: 16041/21-12-2023

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟ STS 106114 p: 0……1 bar g Temp: -5……50 °C OUT: 4…….20mA white : +Vin 9…….33V DC yellow : Pout Cable length σε (m) 15 | 320,00 | 3.200,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 3.200,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 544,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 3.744,00 |