

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 21-12-2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ** : **Προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για το αντλιοστάσιο Ύδρευσης Α1 στην Αγία Κυριακή**  **Αρ. πρωτ. 16043/ 21-12-2023** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 6΄΄ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΣΧΥΟΣ 11KW , 15HP - ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **2** | **1** | **ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6΄΄ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ (AISI 304) ΣTA 50m ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ**  **ΠΑΡΟΧΗ 50-54 m3 /h** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **3.800,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **646,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **4.446,00** |