ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία: 17-04-2024

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα για την Υδρευτική Γεώτρηση “Γιαμόγλου” της Τ.Κ. Λουτρών της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ. 3850/17-04-2024

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός - πλαστικός διαστάσεων 50χ60cm - Γενικό διακόπτη ισχύος αυτόματο 3x63 Α - Ασφάλεια κινητήρα αυτόματη 3χ25Α CA - Ασφάλειες βοηθ. Κυκλώματος 3 τεμ 1χ6Α CA - Ασφάλεια φωτισμού 1χ10A CA - Ασφάλεια για πρίζες 1χ16Α CA - Ασφάλεια χλωριωτήρα 1χ10Α CA - 3 τεμ. Ρελέ για αστέρα – τρίγωνο θερμικό παροχής ρύθμισης 10 Α χρονικό αστέρα τρίγωνο - Χρονικό καθυστέρησης 1-15min - Επιτηρητής τάσης / ηλεκτρονικό στάθμης / χρονοδιακόπτη επώνυμο / 2 τεμ. Βάσεις 11 ποδιών εφεδρικές (επικοινωνία) - 3 τεμ. Ενδεικτικά φάσεων - 1 τεμ ενδεικτικό λειτουργίας - 1 τεμ ενδεικτικό πτώσης στάθμης γεώτρησης - 1 τεμ ενδεικτικό θερμικού - Διακόπτη πίνακα Φ22 1-0-2 - 3 τεμ αμπερόμετρα 7,5χ7,5 60/5 - 1 τεμ βολτόμετρο 7,5χ7,5 - Ένα μεταγωγέα φάσεων - Στυπιοθλίπτες κάτω μέρος 1 τεμ Φ29 3 τεμ Φ21 Τα όργανα θα είναι αναλογικά. Στην κλεμοσειρά θα υπάρχουν 2 κλέμες γειώσεων ουδέτερου παροχής . 6 κλέμες για τον αστέρα – τρίγωνο μαζί με κλέμες γείωσης. Εξαγωγή για ηλεκτρικό φλοτέρ (κλέμες) Εξαγωγή για χλωριωτήρα (κλέμες) Εξαγωγή για ηλεκτρόδια (κλέμες) Εξαγωγή για πρίζες και φωτισμό Ο χλωριωτήρας θα λειτουργεί όταν γίνεται η αλλαγή στο ρελέ τριγώνου. | 800,00 | 800,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 800,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 136,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 936,00 |