ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία:18-04-2024

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην Γεώτρηση “Αλεξέλλη” της Τ.Κ. Στύψης της Δ.Ε. Πέτρας Αρ. πρωτ. 3964/18-04-2024

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Υλικά: Υποβρύχιος κινητήρας 4HP υδρολίπαντος Υποβρύχια αντλία με ανοξείδωτες πτερωτές Σημείο καμπύλης – μανομετρικού στα 130m | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 1 | Εργασία: Παροχή Υπηρεσιών για την ανέλκυση του αντλητικού, τοποθέτηση του καινούργιου με υδραυλικές και ηλεκτρολογικές ενώσεις, καθέλκυση και θέση σε λειτουργία της γεώτρησης. | 700,00 | 700,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.100,00€ |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 357,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.457,00€ |