ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία:18-04-2024

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας στην υδρευτική Γεώτρηση Σκάλας Συκαμιάς της Δ.Ε. Μήθυμνας Αρ. πρωτ. 3963/18-04-2024

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Υλικά: Υποβρύχια αντλία για κινητήρα 5,5HP Καμπύλης – μανομετρικό λειτουργίας 70m | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 1 | Εργασία: Παροχή Υπηρεσιών για την ανέλκυση του αντλητικού, αντικατάσταση της αντλίας, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές ενώσεις, καθέλκυση και θέση σε λειτουργία της γεώτρησης. | 500,00 | 500,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.200,00€ |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 204,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.404,00€ |