

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 24-04-2024

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ** : **Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας ακαθάρτων του Αντλιοστασίου Λυμάτων ΑΜ1 της Τ.Κ. Παναγιούδας της ΔΕΥΑ Λέσβου** **Αρ. πρωτ.4348/24-04-2024** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | * **ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΣΤΕΛ 3 ΤΕΜ.**
* **ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ**
* **ΤΡΙΒΗΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ)**
* **ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΛΧΙΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ**
 | **831,00** | **831,00** |
| **2** | **1** | * **ΠΤΕΡΩΤΗ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ**
 | **2.269,00** | **2.269,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **3.100,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **527,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **3.627,00** |