ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία: 24-04-2024

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων των Γραφείων & Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Λέσβου Αρ. πρωτ.4342 /24-04-2024

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων δυναμικότητας από 9000-24000 ΒTU τα οποία διαθέτει η Υπηρεσία μας και βρίσκονται: - 17 τεμ. στα Γραφεία της Ελ. Βενιζέλου 13-17 - 7 τεμ. στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Καρά Τεπές - 1 τεμ. στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Ύδατα στο ‘Ιππειος. | 30,00 | 750,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 750,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 127,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 877,50 |