ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία: 20-05-2024

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ : Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αντλιών χλωρίωσης για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείου της ΔΕΥΑ Λέσβου Αρ. πρωτ. 5290/20-05-2024

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1/2" ΣΕ 4Χ6 | 18,30 | 366,00 |
| 2 | 5 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΧΥΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΙΚΟΥ EMEC | 135,20 | 676,00 |
| 3 | 5 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΧΥΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΙΚΟΥ EMEC | 164,00 | 820,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.862,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 316,54 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.178,54 |