ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία:28-05-2024

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ αντλιοστασίων της Δ.Ε. Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου Αρ. πρωτ. 5700/28-05-2024

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: - ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ | 400,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | 3.701,00 | 3.701,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 5.701,00€ |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 969,17€ |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 6.670,17€ |