ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 16-09-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια οργάνου μέτρησης στάθμης (σταθμήμετρο) για τη νέα Δεξαμενή της Δ.Κ. Μυστεγνών. Αρ. πρωτ.: 10315/16-09-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Σταθμήμετρο με τεχνικά χαρακτηριστικά : Αισθητήρας υδροστατικής πίεσης Εταιρία / τύπος : BDsensor / 18.605 G Στάθμη: 0-4m Σπείρωμα: 1/4" Έξοδος: 4-20 mA – 2 wire Αδιαβροχοποίηση: IP68 | 300,00 | 300,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 300,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 51,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 351,00 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………