ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία: 10-06-2024

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ : Προμήθεια υποβρυχίου αντλ. συγκροτήματος για τις ανάγκες του αντλιοστασίου ύδρευσης “Πηγάδια” της Τ.Κ. Ερεσού της Δ.Ε. Ερεσού - Άντισσας Αρ. πρωτ. 6355/10-06-2024

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: - ΑΝΤΛΙΑ 6” ΜΕ INOX ΠΤΕΡΩΤΕΣ 58m3/h ΣΤΑ 18 ΜΕΤΡΑ - ΚΙΝΗΤΗΡΑ 6” ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟ 5,5HP - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ INOX Φ8 25m ΚΑΙ 8 ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙΑ - ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ4 ΝΥΥ 25m - ΚΑΛΩΔΙΟ 2Χ1,5 ΝΥΥ 25m - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ 2 ΤΕΜ - ΜΟΥΦΑ 3Μ ΚΙΤ90-Ν Α2 SCOTCCAST - ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 3” | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.500,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 425,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.925,00 |
| ΣΗΜ.: ΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 45Ο ΣΕ ΒΑΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  |  |