ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 16-09-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Αντλιοστασίου στα Ύδατα. Αρ. πρωτ.: 10317/16-09-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Αυτοπρογραμματιζόμενος ρυθμιστής αέργου ισχύος RVC 10 440V. Χαρακτηριστικά : Αντοχή σε διακυμάνσεις της τάσης ± 10% σε τυποποιημένες τάσεις τροφοδοσίας. Εύρος συχνότητας 50 ή 60 Hz ± 5% Αυτόματη προσαρμογή στη συχνότητα του δικτύου. Αριθμός πυκνωτών : 12 | 300,00 | 300,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 300,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 51,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 351,00 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………