

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 16-09-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Αντλιοστασίου στα Ύδατα.**Αρ. πρωτ.:** 10317/16-09-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Αυτοπρογραμματιζόμενος ρυθμιστής αέργου ισχύος RVC 10 440V.** **Χαρακτηριστικά :****Αντοχή σε διακυμάνσεις της τάσης ± 10% σε τυποποιημένες τάσεις τροφοδοσίας.****Εύρος συχνότητας 50 ή 60 Hz ± 5%****Αυτόματη προσαρμογή στη συχνότητα του δικτύου.****Αριθμός πυκνωτών : 12** | **300,00** | **300,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **300,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **51,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **351,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………