ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία:06-10-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας λυμάτων Αντλιοστασίου “Βασάλου” της Δ.Ε. Μυτιλήνης. Αρ. πρωτ. 11323/06-10-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΠΤΕΡΩΤΗ (IMPELLER) (ΣΧΕΔΙΟ 21) | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 1 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ 25) | 70,00 | 70,00 |
| 3 | 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10m (ΣΧΕΔΙΟ 1b) | 5,00 | 50,00 |
| 4 | 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 10m (4Χ1,5) (ΣΧΕΔΙΟ 1) | 5,00 | 50,00 |
| ΜΑΡΚΑ: TSURUMI MODEL: 100BZ42.2-51 No: B10201288 DISCHARGE BORE:100mm U: 400-415 VOLT I: 5.3-5.1 AMP P: 2.2KW N: 1420 1/MIN Q: 1,0m3/min H: 11.2m |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 370,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 62,90 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 432,90 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………