ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 06-10-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση Συστημάτων χλωρίωσης όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 11328/06-10-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100m | Σωληνάκι κατάθλιψης, 20Atm, 4x6 (μέτρα). Mε αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. | 0,75 | 75,00 |
| 2 | 50m | Σωληνάκι κατάθλιψης, 20Atm, 6x8 (μέτρα). Mε αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. | 0,90 | 45,00 |
| 3 | 30 | Βαλβίδες έγχυσης | 21,00 | 630,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 750,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 127,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 757,50 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………