

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 06-10-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση Συστημάτων χλωρίωσης όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Λέσβου.  **Αρ. πρωτ.:** 11328/06-10-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **100m** | **Σωληνάκι κατάθλιψης, 20Atm, 4x6 (μέτρα). Mε αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.** | **0,75** | **75,00** |
| **2** | **50m** | **Σωληνάκι κατάθλιψης, 20Atm, 6x8 (μέτρα). Mε αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.** | **0,90** | **45,00** |
| **3** | **30** | **Βαλβίδες έγχυσης** | **21,00** | **630,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **750,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **127,50** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **757,50** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………