ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 06-10-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε. Γέρας & Πλωμαρίου της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 11325/06-10-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2'' ΓΑΛΒ. | 0,66 | 198,00 |
| 2 | 50 | ΜΑΣΤΟΣ 2” ΓΑΛΒ. | 3,55 | 177,50 |
| 3 | 15 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 3/4'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | 1,80 | 27,00 |
| 4 | 30 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ. | 3,00 | 90,00 |
| 5 | 50 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΔ.3/4” 5cm | 2,80 | 140,00 |
| 6 | 150 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΔ.3/4” 4cm | 2,57 | 385,50 |
| 7 | 300 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΔ.3/4” 3cm | 2,15 | 645,00 |
| 8 | 5 | ΜΟΥΦΑ 3” ΚΟΛΛΗΤΗ ΜΑΥΡΗ | 6,00 | 30,00 |
| 9 | 1000 | ΣΩΛΗΝ Φ16 PE 16 ATM | 0,32 | 320,00 |
| 10 | 1500 | ΣΩΛΗΝ Φ18 PE 16 ATM | 0,39 | 585,00 |
| 11 | 300 | ΣΩΛΗΝ Φ20 PE 16 ATM | 0,40 | 120,00 |
| 12 | 10 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 2” ΒΟΛΤΑ | 9,10 | 91,00 |
| 13 | 4 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ DN150 6” | 19,15 | 76,60 |
| 14 | 10 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ110 | 10,00 | 100,00 |
| 15 | 5000 | ΦΙΜΠΕΡ 3/4” ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΑ) | 0,04 | 200,00 |
| 16 | 30 | ΒΑΝΑ 11/2''(ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | 19,30 | 579,00 |
| 17 | 50 | ΒΑΝΑ 2” (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | 27,80 | 1.390,00 |
| 18 | 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110 16 ΑΤΜ | 7,70 | 38,50 |
| 19 | 50 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 32-37Χ76mm | 11,52 | 576,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 5.769,10 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 980,75 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 6.749,85 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………