ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 23-06-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια αντεπίστροφης βαλβίδας (κλαπέ) με παρελκόμενα, για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Λουτρών. Αρ. πρωτ.: 6557/23-06-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Αντεπίστροφη βαλβίδα (κλαπέ) φλαντζωτή με 8 οπές (διαγώνια απόσταση οπών 180mm) τύπου μπάλας DN100 PN10 μήκος 300mm. Μπάλα από χυτοσίδηρο, επένδυση μπάλας και όλα τα ελαστικά μέρη από νιτρίλιο) | 120,00 | 240,00 |
| 2 | 18 | Φλαντζολάστιχο Φ100 | 1,00 | 18,00 |
| 3 | 50 | Φλαντζολάστιχο Φ80 | 0,90 | 45,00 |
| 4 | 95 | Βίδα 5/8x0,70 με περικόχλιο Γαλβ. | 0,60 | 57,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 360,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 61,20 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 421,20 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………