

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 13-10-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση Αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση “Γυμνάσιο” της Δ.Κ. Μανταμάδου.**Αρ. πρωτ.:** 11599/13-10-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Αντλητικό συγκρότημα που να αποτελείται από κινητήρα 7,5HP και αντλία στα 134m 8m3/h στα 145m 6m3/h** **(Βάθος γεώτρησης 100m, παροχή Φ50 PE )** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση παλαιού καθέλκυση νέου αντλητικού, συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές θέση σε λειτουργία.** | **400,00** | **400,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.000,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **340,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.340,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………