ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 03-11-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 12616 /03-11-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | ΓΩΝΙΑ 1/2'' ΓΑΛΒ. | 0,55 | 55,00 |
| 2 | 10 | ΜΟΥΦΑ 4” ΓΑΛΒ. | 17,00 | 170,00 |
| 3 | 100 | ΤΑΥ 1/2'' ΓΑΛΒ. | 0,75 | 75,00 |
| 4 | 20 | ΤΑΥ 1” Χ 1/2'' Χ 1'' ΓΑΛΒ. | 3,45 | 69,00 |
| 5 | 20 | ΖΙΜΠΩ Φ140 | 15,00 | 300,00 |
| 6 | 15 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 3" ΒΟΛΤΑ | 12,50 | 187,50 |
| 7 | 2 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ110 | 8,48 | 16,96 |
| 8 | 20 | ΜΑΣΤΟΣ 3/4Χ1/2'' ΟΡΕΙΧ | 2,30 | 46,00 |
| 9 | 100 | ΜΑΣΤΟΣ 3/4''Χ1/2’’ ΜΠΟΜΠΕ ΟΡΕΙΧ. | 2,50 | 250,00 |
| 10 | 20 | ΒΑΝΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2'' | 3,50 | 70,00 |
| 11 | 10 | ΒΑΝΑ Φ15 ΜΗΧ. ΣΥΣΦ.(ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | 6,95 | 69,50 |
| 12 | 20 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.85-105Χ230mm | 43,00 | 860,00 |
| 13 | 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 16ΑΤΜ | 3,31 | 33,10 |
| 14 | 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 16 ΑΤΜ | 6,71 | 67,10 |
| 15 | 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110 16 ΑΤΜ | 7,70 | 15,40 |
| 16 | 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ140 16ΑΤΜ | 13,00 | 130,00 |
| 17 | 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 16ΑΤΜ | 13,24 | 132,40 |
| 18 | 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ110 16ΑΤΜ | 25,00 | 50,00 |
| 19 | 50 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ140 (ΖΙΜΠΩ) | 0,42 | 21,00 |
| 20 | 50 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ110 (ΖΙΜΠΩ) | 0,32 | 16,00 |
| 21 | 50 | ΡΑΚΟΡ Φ50Χ2''ΑΡΣ. ΡΕ | 1,96 | 39,20 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.673,16 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 454,44 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 3.127,60 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………