ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          Ημερομηνία: 30-11-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών κλαπέ για τα αντλιοστάσια Ακαθάρτων ‘’Πλατείας Σαπφούς’’ & ‘’ΔΕΗ’’ της Δ.Ε. Μυτιλήνης. Αρ. πρωτ.: 13624 /30-11-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Γλώσσα για κλαπέ (αντεπίστροφη βαλβίδα) της ERHART DN300 | 600,00 | 3.000,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 3.000,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 510,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 3.510,00 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………