ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          Ημερομηνία: 30-11-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Υδρευτικής γεώτρησης “Βρουκουλιά” της Τ.Κ Μεσοτόπου. Αρ. πρωτ.: 13627 /30-11-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ομαλός εκκινητής SOFT STARTER ABB PSR37-600-70 IEC:37A Ue:208-600V AG | 280,00 | 280,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 280,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 47,60 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 327,60 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………