

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 02-12-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Μηχανουργικές εργασίες και επισκευές των γεφυρών καθίζησης στις Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης.**Αρ. πρωτ.:** 13761 /02-12-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **4** | **Προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνων υψηλής πίεσης (μαρκούτσια) μήκους 1,5m περίπου, εξωτερικής διαμέτρου 10mm περίπου, για προέκταση γρασαδόρων από το υφιστάμενο σημείο ομφαλών στο κέντρο περιστροφής των γεφυρών καθίζησης. (τεμάχια)** | **75,00** | **300,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **300,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **51,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **351,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………