

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 10-02-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “Αγίου Θωμά” της Δ.Κ. Μανδαμάδου.  **Αρ. πρωτ.:** 1233/10-02-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια:**   * **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα που να καταθλίβει 8m3/h στα 190m.** * **Soft Starter ομαλός εκκινητής για 10HP κινητήρα & ανάλογο θερμικό.** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή Υπηρεσιών:**   * **Ανέλκυση παλαιού αντλητικού συγκροτήματος** * **Καθέλκυση νέου** * **Συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές αντλητικού & εξαρτημάτων.** | **400,00** | **400,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **1.500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **255,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **1.755,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………