ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 11/02/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Καλλονής της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 1298 /11-02-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3" 40cm ΓΑΛΒ. | 15,50 | 77,50 |
| 2 | 10 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 40Χ40 Β125 | 20,00 | 200,00 |
| 3 | 5 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30Χ30 Β125 | 13,00 | 65,00 |
| 4 | 5 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30Χ30 C250 | 20,00 | 100,00 |
| 5 | 2 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 50Χ50 Β125 | 38,00 | 76,00 |
| 6 | 5 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 40Χ40 C250 | 25,00 | 125,00 |
| 7 | 12 | ΣΩΛΗΝ Φ225 PVC 16ATM (ΜΕΤΡΑ) | 30,50 | 366,00 |
| 8 | 300 | ΣΩΛΗΝ Φ40 PE 16ATM 3ης ΓΕΝ. (ΜΕΤΡΑ) | 1,20 | 360,00 |
| 9 | 200 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ15Χ1/2" ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. | 0,98 | 196,00 |
| 10 | 10 | ΒΑΝΑ 1 1/4" (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | 13,81 | 138,10 |
| 11 | 15 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 105-125 Χ 250mm | 63,60 | 954,00 |
| 12 | 10 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 155-175 Χ 300mm | 81,30 | 813,00 |
| 13 | 2 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 216-238 Χ 300mm | 116,92 | 233,84 |
| 14 | 5 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤ.125 (132,2-160,2 η 132-155) | 285,00 | 1.425,00 |
| 15 | 4 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ90/63 ΦΛΑΝ. EPOXI | 41,00 | 164,00 |
| 16 | 30 | ΣΩΛΗΝ Φ160 PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ41 (ΜΕΤΡΑ) | 7,70 | 231,00 |
| 17 | 30 | ΣΩΛΗΝ Φ200 PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ41 (ΜΕΤΡΑ) | 11,48 | 344,40 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 5.868,84 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 997,70 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 6.866,54 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………