

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 11/02/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Καλλονής της ΔΕΥΑ Λέσβου.  **Αρ. πρωτ.:**  1298/11-02-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **5** | **ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3" 40cm ΓΑΛΒ.** | **15,50** | **77,50** |
| **2** | **10** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 40Χ40 Β125** | **20,00** | **200,00** |
| **3** | **5** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30Χ30 Β125** | **13,00** | **65,00** |
| **4** | **5** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30Χ30 C250** | **20,00** | **100,00** |
| **5** | **2** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 50Χ50 Β125** | **38,00** | **76,00** |
| **6** | **5** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 40Χ40 C250** | **25,00** | **125,00** |
| **7** | **12** | **ΣΩΛΗΝ Φ225 PVC 16ATM (ΜΕΤΡΑ)** | **30,50** | **366,00** |
| **8** | **300** | **ΣΩΛΗΝ Φ40 PE 16ATM 3ης ΓΕΝ. (ΜΕΤΡΑ)** | **1,20** | **360,00** |
| **9** | **200** | **ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ15Χ1/2" ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ.** | **0,98** | **196,00** |
| **10** | **10** | **ΒΑΝΑ 1 1/4" (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ)** | **13,81** | **138,10** |
| **11** | **15** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 105-125 Χ 250mm** | **63,60** | **954,00** |
| **12** | **10** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 155-175 Χ 300mm** | **81,30** | **813,00** |
| **13** | **2** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 216-238 Χ 300mm** | **116,92** | **233,84** |
| **14** | **5** | **ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤ.125 (132,2-160,2 η 132-155)** | **285,00** | **1.425,00** |
| **15** | **4** | **ΣΥΣΤΟΛΗ Φ90/63 ΦΛΑΝ. EPOXI** | **41,00** | **164,00** |
| **16** | **30** | **ΣΩΛΗΝ Φ160 PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ41 (ΜΕΤΡΑ)** | **7,70** | **231,00** |
| **17** | **30** | **ΣΩΛΗΝ Φ200 PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ41 (ΜΕΤΡΑ)** | **11,48** | **344,40** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **5.868,84** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **997,70** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **6.866,54** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………