ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 15/02/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών αποστράγγισης για τις ανάγκες Αντλιοστασίων Όμβριων της Δ.Κ. Παμφίλων. Αρ. πρωτ.: 1459 /15-02-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Υποβρύχια αντλία λυμάτων inox με κοπτήρα 1000-1100W, στόμιο 2”, μήκος καλωδίου με πρίζα 10m, max άντληση 22000-22500 lt/h στα 10m, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό φλοτέρ 220V. | 160,00 | 320,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 320,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 54,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 374,40 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………