ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 16/02/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες Αντλιοστασίων Ύδρευσης Δ.Ε. Μυτιλήνης, Μανδαμάδου & Πέτρας. Αρ. πρωτ.: 1560/16-02-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ΡΕΛΕ P.T.683 TRANSMITTER POWER SUPPLY F 11 ΠΟΔΙΑ | 74,50 | 149,00 |
| 2 | 2 | ΡΕΛΕ P.T.412 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 11 ΠΟΔΙΑ | 30,00 | 60,00 |
| 3 | 2 | ΡΕΛΕ P.T. 414S-11 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 5-100ΚΩ | 20,00 | 40,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 249,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 42,33 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 292,33 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………