

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 18-02-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “Αγίου Θωμά” της Δ.Κ. Μανδαμάδου. **Αρ. πρωτ.:** 1700/18-02-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια:*** **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα που να καταθλίβει 8m3/h στα 190m.**
* **Soft Starter ομαλός εκκινητής για 10HP κινητήρα & ανάλογο θερμικό.**
 | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή Υπηρεσιών:*** **Ανέλκυση παλαιού αντλητικού συγκροτήματος**
* **Καθέλκυση νέου**
* **Συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές αντλητικού & εξαρτημάτων.**
 | **400,00** | **400,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **1.500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **255,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.755,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………