ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                           Ημερομηνία: 18-02-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “Αγίου Θωμά” της Δ.Κ. Μανδαμάδου. Αρ. πρωτ.: 1700/18-02-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Προμήθεια: - Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα που να καταθλίβει 8m3/h στα 190m. - Soft Starter ομαλός εκκινητής για 10HP κινητήρα & ανάλογο θερμικό. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 1 | Παροχή Υπηρεσιών: - Ανέλκυση παλαιού αντλητικού συγκροτήματος - Καθέλκυση νέου - Συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές αντλητικού & εξαρτημάτων. | 400,00 | 400,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.500,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 255,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.755,00 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………