

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “ Λαγκάδια” της Δ.Κ. Μανδαμάδου.  **Αρ. πρωτ. 4723 /09-04-2021** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια:**   * **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 10HP κινητήρα και αντλία με ανοξείδωτες πτερωτές λόγω άμμου.** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή Υπηρεσιών:**   * **Ανέλκυση παλαιού αντλητικού συγκροτήματος** * **Καθέλκυση νέου** * **Τακτοποίηση ηλεκτρολογικού πίνακα** * **Συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές.** | **700,00** | **700,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.200,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **374,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.574,00** |