ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “ Λαγκάδια” της Δ.Κ. Μανδαμάδου. Αρ. πρωτ. 4723 /09-04-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Προμήθεια: - Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 10HP κινητήρα και αντλία με ανοξείδωτες πτερωτές λόγω άμμου. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 1 | Παροχή Υπηρεσιών: - Ανέλκυση παλαιού αντλητικού συγκροτήματος - Καθέλκυση νέου - Τακτοποίηση ηλεκτρολογικού πίνακα - Συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές. | 700,00 | 700,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.200,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 374,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.574,00 |