ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “ Λαγκάδια” της Δ.Κ. Μανδαμάδου.**Αρ. πρωτ. 4723 /09-04-2021** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** |  **1** | **Προμήθεια:*** **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 10HP κινητήρα και αντλία με ανοξείδωτες πτερωτές λόγω άμμου.**
 | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή Υπηρεσιών:*** **Ανέλκυση παλαιού αντλητικού συγκροτήματος**
* **Καθέλκυση νέου**
* **Τακτοποίηση ηλεκτρολογικού πίνακα**
* **Συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές.**
 | **700,00** | **700,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.200,00** |
| **ΦΠΑ 17%** |  **374,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.574,00** |