# Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου

# Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος

# Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121

# E-mail:protokolo@deyamyt.gr

| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και υλικών αυτοματισμού για την αντιμετώπιση βλαβών στις Δ.Ε. Μανταμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Αγ. Παρασκευής και Καλλονής |
| --- | --- |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 35/2019 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | Πόροι ΔΕΥΑΛ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 12.436,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α. |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και υλικών αυτοματισμού για την αντιμετώπιση βλαβών στις Δ.Ε. Μανταμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Αγ. Παρασκευής και Καλλονής |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος σε € | Κόστος σε € |
| 1 | ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 3CO 10A CYLIND 24VDC | TEM. | 4 |  |  |
| 2 | ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 3CO 10A CYLIND 48VAC | TEM. | 8 |  |  |
| 3 | ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 3CO 10A CYLIND 230VAC | TEM. | 8 |  |  |
| 4 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 15 |  |  |
| 5 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 20 |  |  |
| 6 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ PT424 1-15MIN POWER ELEC. 8 ΠΟΔΩΝ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 7 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ PT424 1-15MIN POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 8 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MHX. 24Η ME AYTON. | TEM. | 5 |  |  |
| 9 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΜ/ΕΒΔ ΜΕ ΕΦΕΔ. | TEM. | 5 |  |  |
| 10 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ PT418-8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 11 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ PT418-11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 12 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT414-8 ΠΟΔΩΝ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 13 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT414-11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 10 |  |  |
| 14 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 3Φ PT431-8 ΠΟΔΩΝ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 15 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 3Φ PT431-11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 10 |  |  |
| 16 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-15MIN PT424 POWER ELEC.8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 17 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-15MIN PT424 POWER ELEC.11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 18 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 4-60SEC PT422 POWER ELEC.8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 19 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 4-60SEC PT422 POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 20 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ PT611-A2 | TEM. | 16 |  |  |
| 21 | ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ PT612 | TEM. | 10 |  |  |
| 22 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΤ-417 POWER ELEC.8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 23 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΤ-417 POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 24 | ΧΡΟΝΙΚΟ Υ-Δ PT420 POWER ELEC. 8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 25 | ΧΡΟΝΙΚΟ Υ-Δ PT420 POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 26 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡ. ΡΥΘΜ. PT414S 8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 27 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡ. ΡΥΘΜ. PT414S 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 28 | ΚΕΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ PDIP141 | TEM. | 2 |  |  |
| 29 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 7,2Αh 12V | TEM. | 20 |  |  |
| 30 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 9Αh 12V | TEM. | 20 |  |  |
| 31 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 3Χ25Α 6kA 400V ΤΥΠΟΥ C | TEM. | 5 |  |  |
| 32 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 3Χ40Α 6kA 400V ΤΥΠΟΥ C | TEM. | 5 |  |  |
| 33 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 3Χ50Α 6kA 400V ΤΥΠΟΥ C | TEM. | 5 |  |  |
| 34 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 3Χ63Α 6kA 400V ΤΥΠΟΥ C | TEM. | 5 |  |  |
| 35 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 5Μ | TEM. | 10 |  |  |
| 36 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 10Μ | TEM. | 12 |  |  |
| 37 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 5,5kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 6 |  |  |
| 38 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7,5kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 6 |  |  |
| 39 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 11kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 6 |  |  |
| 40 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 6 |  |  |
| 41 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 18,5kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 6 |  |  |
| 42 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 22kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 6 |  |  |
| 43 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 30kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 3 |  |  |
| 44 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 37kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 3 |  |  |
| 45 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4-6,3Α | TEM. | 5 |  |  |
| 46 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6-10Α | TEM. | 5 |  |  |
| 47 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 9-14Α | TEM. | 5 |  |  |
| 48 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 13-18Α | TEM. | 5 |  |  |
| 49 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20-25Α | TEM. | 5 |  |  |
| 50 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 25-32Α | TEM. | 5 |  |  |
| 51 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 7-10Α | TEM. | 5 |  |  |
| 52 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 9-13Α | TEM. | 5 |  |  |
| 53 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 12-18Α | TEM. | 5 |  |  |
| 54 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 16-24Α | TEM. | 5 |  |  |
| 55 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 25-40Α | TEM. | 5 |  |  |
| 56 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 37-50Α | TEM. | 5 |  |  |
| 57 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 63Α - NH000 gL/gG | TEM. | 3 |  |  |
| 58 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 63Α - ΝΗ00 gL/gG | TEM. | 3 |  |  |
| 59 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 63Α - ΝΗ1 gL/gG | TEM. | 3 |  |  |
| 60 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 100Α - NH000 gL/gG | TEM. | 3 |  |  |
| 61 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 100Α - ΝΗ00 gL/gG | TEM. | 3 |  |  |
| 62 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 100Α - ΝΗ1 gL/gG | TEM. | 3 |  |  |
| 63 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 125Α - NH000 gL/gG | TEM. | 3 |  |  |
| 64 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 125Α - ΝΗ00 gL/gG | TEM. | 3 |  |  |
| 65 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 125Α - ΝΗ1 gL/gG | TEM. | 3 |  |  |
| 66 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 250Α - NH1gL/gG | TEM. | 3 |  |  |
| 67 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 250Α - ΝΗ2 gL/gG | TEM. | 3 |  |  |
| 68 | ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 2,5mm | TEM. | 20 |  |  |
| 69 | ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 4mm | TEM. | 20 |  |  |
| 70 | ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 6mm | TEM. | 20 |  |  |
| 71 | ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 10mm | TEM. | 20 |  |  |
| 72 | ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 16mm | TEM. | 20 |  |  |
| 73 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3X1,5mm2 | MET. | 100 |  |  |
| 74 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 4X2,5mm2 | MET. | 100 |  |  |
| 75 | HELIFLEX Φ16 | ΜΕΤ. | 60 |  |  |
| 76 | HELIFLEX Φ18 | ΜΕΤ. | 60 |  |  |
| 77 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 | ΤΕΜ. | 70 |  |  |
| 78 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ Νο23 | TEM. | 10 |  |  |
| 79 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 540Χ7,8 ΜΑΥΡΑ | ΤΕΜ. | 1000 |  |  |
| 80 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ 19mm/6mm 1m ΜΕ ΚΟΛΛΑ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 81 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ 27mm/8mm 1m ΜΕ ΚΟΛΛΑ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 82 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C6A 3kA | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 83 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C10A 3kA | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 84 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C16A 3kA | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 85 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12V ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΑΧ 10Α | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € |  |
|  | Φ.Π.Α 17% |  |
|  | ΑΞΙΑ ΣΕ € |  |

Τόπος / Ημερομηνία

……………………………………

Ο Προσφερών

(Σφραγίδα – Υπογραφή)