[image: image1.jpg]AEYAN




	


	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση
: Ελ. Βενιζέλου 13-17

Ταχ. Κωδ.
: 81132 Μυτιλήνη

Πληροφορίες
: Χριστόδουλος Ψάνης 

Τηλέφωνο
: 2251024444

Fax

: 2251040121

Ε-mail

: psanis.xr@deyamyt.gr
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
	Συντήρηση και αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων Υδάτων Ιππείου και Μ.Ε.Λ. Καρά Τεπέ.


	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
	17/2020

	
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	19.040,10€ χωρίς Φ.Π.Α.


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	ΤΟΠΟΣ
	ΥΛΙΚΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ
	ΣΥΝΟΛΟ
	ΕΡΓΑΣΙΑ

	Α1
	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Ε.Λ. ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ
	1
	
	
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
	

	Α2
	
	ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 63 Α
	4
	
	
	
	

	Α3
	
	ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 100 Α
	4
	
	
	
	

	Α4
	
	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 20 KVAR ΚΑΣΕΤΑ
	1
	
	
	
	

	Α5
	
	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 25 KVAR ΚΑΣΕΤΑ
	1
	
	
	
	

	Α6
	
	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 25 KVAR ΒΑΡΕΛΑΚΙ
	2
	
	
	
	

	Α7
	
	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 30 KVAR ΒΑΡΕΛΑΚΙ
	1
	
	
	
	

	Α8
	
	ΡΕΛΕ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 60 KVAR
	1
	
	
	
	

	Α9
	
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BUCHHOLZ
	2
	
	
	
	

	Α10
	
	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ
	1
	
	
	
	

	Β1
	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ
	1
	
	
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
	

	Β2
	
	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
	58
	
	
	
	

	Β3
	
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1600 Α
	2
	
	
	
	

	Β4
	
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 60 KVAR
	2
	
	
	
	

	Β5
	
	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 30 KVAR
	4
	
	
	
	

	
	
	
	ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α.)
	
	€

	
	
	
	Φ.Π.Α. ______%
	
	€

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	
	€


----------------------------------------

(Tόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)
