| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Πολυχρόνης Ιωάννης Γεωργακή Μαρία Τηλέφωνο : 2251044444 Fax : 2251040121 Ε-mail :protokolo@deyamyt.gr | - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου και Γέρας |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 157/18 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. |

ΤΕΥΧΟΣ 5

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη Τιμή Μονάδος σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) | Προσφερόμενη Δαπάνη σε ευρώ ολογράφως (χωρίς Φ.Π.Α) | Προσφερόμενη Δαπάνη σε ευρώ αριθμητικώς (χωρίς Φ.Π.Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Υδρομετρητές 1/2'' ταχυμετρικοί, ξηρού τύπου, απλής ριπής, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης, ονομαστικής παροχής Qn=1,5 m³/h (Q3=2,5 m³/h), μετρολογικής κλάσης C-H/B-V (R200-H/R80-V) | τεμ | 695 |  |  |  |

…………………………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)