| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΕΣΒΟΥ |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 60/2019 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 19.804,16€ χωρίς Φ.Π.Α. |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΕΣΒΟΥ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Α.Τ. | Μον. Μέτρησης | Τιμή ανά μονάδα μέτρησης (σε €) | Ποσότητα | Κόστος |
| 1 | Εργασία Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου | 1 | Εργατοώρα (h) |  | 331 |  |
| 2 | Εργασία στεγανής συγκόλλησης (μούφας) καλωδίων τροφοδότησης αντλητικού συγκροτήματος με ηλεκτροκινητήρα και ηλ. σύνδεση στον πίνακα αυτοματισμού | 2 | Τεμ. |  | 2 |  |
| 3 | Εργασία απεγκατάστασης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος, 2¨ ή Φ50 και βάθους έως 50 μέτρων. | 3 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 4 | Εργασία απεγκατάστασης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος, 2¨ ή Φ50 και βάθους έως 51-100 μέτρων | 4 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 5 | Εργασία απεγκατάστασης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος, 2¨ ή Φ50 και βάθους έως 101-200 μέτρων | 5 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 6 | Εργασία απεγκατάστασης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος, 2,5¨ ή Φ63 και βάθους έως 50 μέτρων. | 6 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 7 | Εργασία απεγκατάστασης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος, 2,5¨ ή Φ63 και βάθους έως 51-100 μέτρων | 7 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 8 | Εργασία απεγκατάστασης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος, 2,5¨ ή Φ63 και βάθους έως 101-200 μέτρων | 8 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 9 | Εργασία απεγκατάστασης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος, 3¨ ή Φ70 και βάθους έως 50 μέτρων. | 9 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 10 | Εργασία απεγκατάστασης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος, 3¨ ή Φ70 και βάθους έως 51-100 μέτρων | 10 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 11 | Εργασία απεγκατάστασης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος, 3¨ ή Φ70 και βάθους έως 101-200 μέτρων | 11 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 12 | Εργασία απεγκατάστασης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος, 4¨ ή Φ90 και βάθους έως 50 μέτρων. | 12 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 13 | Εργασία απεγκατάστασης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος, 4¨ ή Φ90 και βάθους έως 51-100 μέτρων | 13 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 14 | Εργασία απεγκατάστασης, ανέλκυσης ή καθέλκυσης μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος, 4¨ ή Φ90 και βάθους έως 101-200 μέτρω | 14 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 15 | Εγκατάσταση ενός μέτρου χαλύβδινης σωλήνας αυτογενούς ραφής ονομαστικής διαμέτρου 2¨ και πάχους 5,6mm. | 15 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 16 | Εγκατάσταση ενός μέτρου χαλύβδινης σωλήνας αυτογενούς ραφής ονομαστικής διαμέτρου 2 1/2¨ και πάχους 5,6mm. | 16 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 17 | Εγκατάσταση ενός μέτρου χαλύβδινης σωλήνας αυτογενούς ραφής ονομαστικής διαμέτρου 3¨ και πάχους 5,6mm. | 17 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 18 | Εγκατάσταση ενός μέτρου χαλύβδινης σωλήνας αυτογενούς ραφής ονομαστικής διαμέτρου 4¨ και πάχους 5,6mm. | 18 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 19 | Εγκατάσταση ενός μέτρου χαλύβδινης σωλήνας άνευ ραφής ονομαστικής διαμέτρου 2 1/2¨ και πάχους 5,6mm. | 19 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 20 | Εγκατάσταση ενός μέτρου χαλύβδινης σωλήνας άνευ ραφής ονομαστικής διαμέτρου 3¨ και πάχους 5,6mm. | 20 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 21 | Εγκατάσταση ενός μέτρου χαλύβδινης σωλήνας άνευ ραφής ονομαστικής διαμέτρου 4¨ και πάχους 5,6mm. | 21 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 22 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ50 και 10atm. | 22 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 23 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ50 και 16atm. | 23 | Μέτρο (m) |  | 100 |  |
| 24 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ63 και 10atm. | 24 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 25 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ63 και 16atm. | 25 | Μέτρο (m) |  | 100 |  |
| 26 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ63 και 20atm | 26 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 27 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ63 και 25atm. | 27 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 28 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ75 και 10atm. | 28 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 29 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ75 και 16atm. | 29 | Μέτρο (m) |  | 100 |  |
| 30 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ75 και 20atm. | 30 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 31 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ75 και 25atm. | 31 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 32 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ90 και 10atm. | 32 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 33 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ90 και 16atm. | 33 | Μέτρο (m) |  | 100 |  |
| 34 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ90 και 20atm. | 34 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 35 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ90 και 25atm. | 35 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 36 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ110 και 10atm. | 36 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 37 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ110 και 16atm. | 37 | Μέτρο (m) |  | 100 |  |
| 38 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ110 και 20atm. | 38 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 39 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής διαμέτρου Φ110 και 25atm. | 39 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 40 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας uPVC ονομαστικής διαμέτρου 2 1/2" | 40 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 41 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας uPVC ονομαστικής διαμέτρου 3" | 41 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 42 | Εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνας uPVC ονομαστικής διαμέτρου 4" | 42 | Μέτρο (m) |  | 1 |  |
| 43 | Εγκατάσταση ενός μέτρου συρματόσχοινου INOX Φ8 | 43 | Μέτρο (m) |  | 100 |  |
| 44 | Εγκατάσταση ενός μέτρου συρματόσχοινου INOX Φ10 | 44 | Μέτρο (m) |  | 100 |  |
| 45 | Εγκατάσταση ενός μέτρου συρματόσχοινου INOX Φ12 | 45 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 46 | Τοποθέτηση ενός μέτρου καλωδίου J1VV-U/R/S (NYY) 4X2,5mm2. | 46 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 47 | Τοποθέτηση ενός μέτρου καλωδίου J1VV-U/R/S (NYY) 4X4mm2. | 47 | Μέτρο (m) |  | 100 |  |
| 48 | Τοποθέτηση ενός μέτρου καλωδίου J1VV-U/R/S (NYY) 4X6mm2. | 48 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 49 | Τοποθέτηση ενός μέτρου καλωδίου J1VV-U/R/S (NYY) 4X10mm2. | 49 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 50 | Τοποθέτηση ενός μέτρου καλωδίου J1VV-U/R/S (NYY) 4X16mm2. | 50 | Μέτρο (m) |  | 50 |  |
| 51 | Τοποθέτηση ενός μέτρου καλωδίου J1VV-U/R/S (NYY) 2X1,5mm2 | 51 | Μέτρο (m) |  | 100 |  |
| 52 | Προμήθεια υποβρύχιου κινητήρα 4" ισχύος 5,5hp | 52 | Τεμ. |  | 1 |  |
| 53 | Προμήθεια υποβρύχιου κινητήρα 4" ισχύος 7,5hp | 53 | Τεμ. |  | 1 |  |
| 54 | Προμήθεια υποβρύχιου κινητήρα 4" ισχύος 10hp | 54 | Τεμ. |  | 1 |  |
| 55 | Προμήθεια υποβρύχιου κινητήρα 6" ισχύος 12,5hp | 55 | Τεμ. |  | 1 |  |
| 56 | Προμήθεια υποβρύχιου κινητήρα 6" ισχύος 15hp | 56 | Τεμ. |  | 1 |  |
| 57 | Προμήθεια υποβρύχιου κινητήρα 6" ισχύος 20hp | 57 | Τεμ. |  | 1 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € |  |
|  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  | ΑΞΙΑ ΣΕ € |  |

Τόπος / Ημερομηνία

……………………………………

Ο Προσφερών

(Σφραγίδα – Υπογραφή)