[image: image1.jpg]AEYAN




Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου

 Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος

Τηλ:. 22510 41966– Fax: 22510 40121
                           E-mail: promithion@deyamyt.gr 
	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     
	Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος για την αποκατάσταση λειτουργίας της γεώτρησης Νο1 στο ΚΕΔΡΟ

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	28/2024

	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	9.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 40HP ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΣ 6’’
	-
	
	

	2
	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΤΕΡΩΤΕΣ 

ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΣΤΑ 230m ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΝΑ ΚΑΤΑΘΛΙΒΕΙ 35m3  /h
	-
	
	

	3
	ΕΡΓΑΣΙΑ:

 • Ανέλκυση αντλητικού συγκροτήματος

• Αντικατάσταση

• Καθέλκυση αντλητικού συγκροτήματος

• Υδραυλικές εργασίες τοποθέτησης

• Ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησης


	
	-
	-

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
	

	Φ.Π.Α. 17%
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	


  ----------------------------------------

(Tόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)

PAGE  

