ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 16-06-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια βανών για το αντλοστάσιο ΑΜ2 Μόριας. Αρ. πρωτ. 6243/16-06-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Βάνα ελαστικής έμφραξης βαρέου τύπου μήκος-φλάντζα-φλάντζα 21cm, από οπή σε οπή 9cm, από οπή σε 2η οπή 17cm, φλάντζα 8 οπών DN150 PN10 | 130,00 | 260,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 260,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 44,20 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 304,20 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………