ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 16-06-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια βανών για το αντλοστάσιο ΑΜ2 Μόριας.**Αρ. πρωτ. 6243/16-06-2020** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** |  **2** | **Βάνα ελαστικής έμφραξης βαρέου τύπου μήκος-φλάντζα-φλάντζα 21cm, από οπή σε οπή 9cm, από οπή σε 2η οπή 17cm, φλάντζα 8 οπών DN150 PN10** | **130,00** | **260,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **260,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **44,20** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  **304,20** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………