ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα Ύδατα. Αρ. πρωτ. 12052/22-10-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Κυλινδρικοί πυκνωτές 25KVAR 440V |  |  | 1.000,00 |
| 2 | 6 | Κυλινδρικοί πυκνωτές 35KVAR 440V |  |  |  |
| 3 | 4 | Ρελέ πυκνωτών 400V - 60KVAR |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.000,00 |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 170,00 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.170,00 |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………