

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Μηχανουργικές εργασίες και επισκευές των γεφυρών καθίζησης στις Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ. 13065/17-11-2020** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **4** | **Προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνων υψηλής πίεσης (μαρκούτσια) μήκους 1,5m περίπου, εξωτερικής διαμέτρου 10mm περίπου για προέκταση γρασαδόρων από το υπάρχον σημείο ομφαλών στο κέντρο περιστροφής των γεφυρών καθίζησης. (τεμ.)** | **50,00** | **200,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **200,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **34,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **234,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………