

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 20-05-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτροκίνητων βανών για τις ανάγκες του δικτύου αερισμού των Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης.**Αρ. πρωτ.:** 5017/20-05-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Βάνα πεταλούδα PN16 DN100 με inox δίσκο 316, ηλεκτροκίνητη ON/OFF 220V** **(Ηλεκτροκινητήρας : ροπή 130Νm / Ταχύτητα 32sec/90ο)** | **750,00** | **1.500,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **1.500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **255,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.755,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………