

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 20-05-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτροκίνητων βανών για τις ανάγκες του δικτύου αερισμού των Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.:** 5017/20-05-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Βάνα πεταλούδα PN16 DN100 με inox δίσκο 316, ηλεκτροκίνητη ON/OFF 220V**  **(Ηλεκτροκινητήρας : ροπή 130Νm / Ταχύτητα 32sec/90ο)** | **750,00** | **1.500,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **1.500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **255,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **1.755,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………