ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 28-01-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για την Γεώτρηση “ΚΟΛΤΖΑΝΑ” Πολιχνίτου» Αρ. πρωτ.: 841/28-01-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος 5,5HP, μανομετρικό 130m, παροχή 5m3/h, με παρελκόμενα. (βλέπε συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές) | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 1 | Παροχή εργασίας για την ανέλκυση του παλαιού αντλητικού (βάθος γεώτρησης 95m, παροχή σιδηροσωλήνα 2,5”), συνδέσεις υδραυλικές, ηλεκτρολογικές. | 300,00 | 300,00 |
| 3 | 1 | Καθέλκυση και θέση σε λειτουργία του νέου αντλητικού συγκροτήματος παρουσία υπαλλήλου της ΔΕΥΑΛ. | 300,00 | 300,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.000,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 340,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.340,00 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………