

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 28-01-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για την Γεώτρηση “ΚΟΛΤΖΑΝΑ” Πολιχνίτου»  **Αρ. πρωτ.:** 841/28-01-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος 5,5HP, μανομετρικό 130m, παροχή 5m3/h, με παρελκόμενα.**  **(βλέπε συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές)** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή εργασίας για την ανέλκυση του παλαιού αντλητικού (βάθος γεώτρησης 95m, παροχή σιδηροσωλήνα 2,5”), συνδέσεις υδραυλικές, ηλεκτρολογικές.** | **300,00** | **300,00** |
| **3** | **1** | **Καθέλκυση και θέση σε λειτουργία του νέου αντλητικού συγκροτήματος παρουσία υπαλλήλου της ΔΕΥΑΛ.** | **300,00** | **300,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.000,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **340,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.340,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………