

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 28-01-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για την Γεώτρηση “ΚΟΛΤΖΑΝΑ” Πολιχνίτου»**Αρ. πρωτ.:** 841/28-01-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος 5,5HP, μανομετρικό 130m, παροχή 5m3/h, με παρελκόμενα.****(βλέπε συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές)** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή εργασίας για την ανέλκυση του παλαιού αντλητικού (βάθος γεώτρησης 95m, παροχή σιδηροσωλήνα 2,5”), συνδέσεις υδραυλικές, ηλεκτρολογικές.** |  **300,00** | **300,00** |
| **3** | **1** | **Καθέλκυση και θέση σε λειτουργία του νέου αντλητικού συγκροτήματος παρουσία υπαλλήλου της ΔΕΥΑΛ.** |  **300,00** | **300,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.000,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **340,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.340,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………