ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.:**9851/3-9-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **20** | **ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜ.ΤΣΙΜΕΝΤ.ΒΑΣΗ & ΚΑΛΥΜΑ** | **22,00** | **440,00** |
| **2** | **400** | **ΣΩΛΗΝ Φ32 PE 16ΑΤΜ** | **0,70** | **280,00** |
| **3** | **200** | **ΣΩΛΗΝ Φ50 PE 16ΑΤΜ** | **2,43** | **486,00** |
| **4** | **5** | **ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 3'' ΒΟΛΤΑ** | **12,50** | **62,50** |
| **5** | **5** | **ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 4'' ΒΟΛΤΑ** | **13,50** | **67,50** |
| **6** | **10** | **ΡΑΚΟΡ 3/4 Χ 3/4 ΑΡΣ.ΜΗΧ.ΣΥΣΦΙΞ.ΟΡΕΙΧ.** | **6,22** | **62,20** |
| **7** | **50** | **ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ.** | **4,81** | **240,50** |
| **8** | **20** | **ΡΑΚΟΡ Φ20 Χ 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ.** | **2,03** | **40,60** |
| **9** | **5** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ110 ΟΡΕΙΧ** | **207,00** | **1.035,00** |
| **10** | **3** | **ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 3'' ΚΙΜ** | **76,72** | **230,16** |
| **11** | **10** | **ΒΑΝΑ 2 1/2'' ΚΙΜ** | **83,50** | **835,00** |
| **12** | **10** | **ΒΑΝΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1''** | **8,42** | **84,20** |
| **13** | **10** | **ΒΑΝΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ** | **6,74** | **67,40** |
| **14** | **1** | **ΥΔΡ/ΤΡΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Φ50** | **84,21** | **84,21** |
| **15** | **1** | **ΥΔΡ/ΤΡΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Φ80** | **85,33** | **85,33** |
| **16** | **1** | **ΥΔΡ/ΤΡΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Φ100** | **280,00** | **280,00** |
| **17** | **10** | **ΡΑΚΟΡ 1'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ.** | **2,57** | **25,70** |
| **18** | **10** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.115-135Χ250mm** | **64,66** | **646,60** |
| **19** | **5** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110 16ΑΤΜ** | **7,70** | **38,50** |
| **20** | **2** | **ΜΟΝ/ΝΤΖΩΤΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. ΓΙΑ PE Φ90** | **41,06** | **82,12** |
| **21** | **10** | **ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ250/45 PVC ΑΠΟΧ.** | **16,71** | **167,10** |
| **22** | **15** | **ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ250/90 PVC ΑΠΟΧ.** | **20,00** | **300,00** |
| **23** | **1** | **ΚΛΑΠΕ Φ80 ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΑΝ.** | **101,54** | **101,54** |
| **24** | **2** | **ΚΛΑΠΕ Φ100 ΛΥΜΑΤΩΝ PN16 ΦΛΑΝ.** | **120,00** | **240,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **5.982,16** |
| **ΦΠΑ…..%** | | | | **1.016,97** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **6.999,13** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………