ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Λουτρόπολης Θερμής. **Αρ. πρωτ.:** 10259/12-9-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **500** | **ΜΑΣΤΟΣ 1/2'' ΓΑΛΒ.** | **0,35** | **175,00** |
| **2** | **30** | **ΜΑΣΤΟΣ 1 1/2'' ΓΑΛΒ.** | **1,30** | **39,00** |
| **3** | **5** | **ΡΑΚΟΡ 1/2΄΄ ΚΩΝ.ΓΑΛΒ.** | **3,10** | **15,50** |
| **4** | **5** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/4'' Χ 1'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ.** | **2,70** | **13,50** |
| **5** | **5** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 3/4'' ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ.** | **1,12** | **5,60** |
| **6** | **5** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ** | **1,94** | **9,70** |
| **7** | **5** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 2 1/2'' Χ 2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ.** | **9,50** | **47,50** |
| **8** | **100** | **ΤΑΠΑ 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ.** | **0,50** | **50,00** |
| **9** | **10** | **ΤΑΠΑ 1 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ** | **1,83** | **18,30** |
| **10** | **20** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 40 Χ 40 C250 (ΜΑΝΤΕΜ)** | **25,00** | **500,00** |
| **11** | **700** | **ΣΩΛΗΝ Φ18χ2,5 HYDROMAK 16ατμ** | **0,41** | **287,00** |
| **12** | **100** | **ΣΩΛΗΝ Φ25 ΡΕ 16ατμ** | **0,84** | **84,00** |
| **13** | **200** | **ΣΩΛΗΝ Φ40 ΡΕ 16ατμ** | **1,20** | **240,00** |
| **14** | **300** | **ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 16ατμ 3ης γεν.** | **2,22** | **666,00** |
| **15** | **300** | **ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 16 ατμ 3ης γεν.** | **2,99** | **897,00** |
| **16** | **20** | **ΖΙΜΠΩ Φ63** | **4,17** | **83,40** |
| **17** | **20** | **ΖΙΜΠΩ Φ90** | **6,67** | **133,40** |
| **18** | **20** | **ΜΑΣΤΟΣ 1/2 ΟΡΕΙΧ.** | **0,95** | **19,00** |
| **19** | **40** | **ΡΑΚΟΡ Φ28 Χ 3 Χ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ.** | **4,73** | **189,20** |
| **20** | **20** | **ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ.** | **9,30** | **186,00** |
| **21** | **10** | **ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ.** | **9,30** | **93,00** |
| **22** | **20** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40 ΟΡΕΙΧ** | **10,78** | **215,60** |
| **23** | **10** | **ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 1/2'' ΚΙΜ** | **3,13** | **31,30** |
| **24** | **10** | **ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 1'' ΚΙΜ** | **6,90** | **69,00** |
| **25** | **5** | **ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 2'' ΚΙΜ** | **20,00** | **100,00** |
| **26** | **50** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.1/2''** | **9,00** | **450,00** |
| **27** | **50** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.32-37Χ76mm** | **11,52** | **576,00** |
| **28** | **40** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.42-45Χ150mm** | **15,00** | **600,00** |
| **29** | **3** | **ΚΛΑΠΕ 3" ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΧ.** | **42,00** | **126,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………